{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.10.14"]
["序号","设备信息",null,"配件信息"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"纯水机","奥凯龙","RO膜",3012,2]
[2,"纯水机","奥凯龙","纯化树脂","1L",15]
[3,"纯水机","奥凯龙","继电器","RXZE1M4C",2]
[4,"一体化数字手术室系统","迈柯唯","UPS电源","Pinacle Plus 1500RM-HV",1]
[5,"一体化数字手术室系统","迈柯唯","光端机附光缆","无",1]
[6,"一体化数字手术室系统","迈柯唯","主机基本硬件模块","1702.00A0",1]
[7,"体外冲击波疼痛治疗系统","西安西洁","莫雷线缆","CJB-2",1]
[8,"体外冲击波疼痛治疗系统","西安西洁","冲击头","CJB-2",1]
[9,"体外冲击波疼痛治疗系统","西安西洁","治疗头","CJB-2",1]
[10,"体外冲击波疼痛治疗系统","西安西洁","枪管","CJB-2",1]
[11,"离心机","赛默飞","门锁总成",70905514,1]
[12,"输注工作站","贝朗","space主机电源板",34521097]
[13,"输注工作站","贝朗","space电池","34520856A",1]
[14,"灭菌器","山东新华","调节阀","适用安瓿灭菌器",1]
[15,"空气消毒机","武汉吉星","风轮","090壁挂",4]
[16,"空气消毒机","武汉吉星","电机","090壁挂",1]
[17,"水处理","洛钛科技","软化水系统改造",null,1]
[18,"离心机","贝克曼","电机悬架",961803,3]
[19,"高效液相色谱仪","美国Waters","进样针",700008977,1]
[20,"高效液相色谱仪","美国Waters","柱筛板",205000343,1]
[21,"高效液相色谱仪","美国Waters","泵驱动",700009191,1]
[22,"流式细胞仪","美国贝克曼库尔特","UPS电池","12V 17AH",6]
[23,"高清治疗胃镜","奥林巴斯","维修高清治疗胃镜","GIF-Q260J","5"]
[24,"呼吸机","迈柯唯","氧电池","兼容","2"]
[25,"纤维输尿管肾镜","德国狼牌","维修纤维输尿管肾镜",8703.534,3]
[26,"膀胱镜","德国狼牌","维修膀胱镜",8654.422,1]
[27,"鼻窦镜","卡尔史托斯","维修鼻窦镜","7230BA",1]
[28,"内窥镜摄像主机","美国施乐辉","图像处理板",560,1]
[29,"呼吸机","美国PB","呼出细菌过滤器","Re/X800",2]
[30,"心电分析系统","麦迪克斯","吸球","MECG-300Q",1]