{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.7.19"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"数字X线摄影系统","迈瑞","开关电源","Skynet Snp-125M",1]
[2,"车载X线直接成像系统","锐柯","电池","DRX-1",2]
[3,"全自动生化分析仪","日本贝克曼","风扇","Earoum Pu1238B2U",1]
[4,"显微镜","日本奥林巴斯","高压泵灯","SHI-1300L",1,"需要调试安装"]
[5,"显微镜","日本奥林巴斯","万能平场半复消色差物镜","uplfln40X",1]
[6,"UPS","广东创电","蓄电池","12V/7Ah",21]
[7,"小儿听力筛查仪","丹麦AccuScreen","ABR电极连接线","AABR",1]
[8,"遥测监护系统","日本光电","发射盒","ZS-630P",1]
[9,"监护仪","深圳迈瑞","呼末二氧化碳模块","T8",3]
[10,"洁牙机","啄木鸟","洁牙机手柄","HW-5L","20"]
[11,"微生物快速鉴定与分类系统","布鲁克","真空规",8044813,"1"]
[12,"微生物快速鉴定与分类系统","布鲁克","保养包",1827857,"1"]
[13,"动脉硬化检测仪","欧姆龙","四肢血压袖带","一套",2]
[14,"动脉硬化检测仪","欧姆龙","下肢袖带","一套",2]
[15,"彩色多普勒超声诊断仪","东芝","面板","BSM34-0104-41",1]
[16,"牙科综合治疗台","台湾昆霖","过滤气瓶","/",1]
[17,"牙科综合治疗台","/","反角手机","NSK  Ti-max X450QD",3]
[18,"牙周超声治疗仪","EMS","手柄","PIEZON MASTER 700",1]
[19,"体部自动摆位系统","BrainLab","ANS2晶体控制板","49800-06","1"]
[20,"经颅磁治疗仪","北京华星康泰","治疗帽","HX-C2","2"]
[21,"骨密度仪","上海爱申","拖链线","TRVV3","100米"]
[22,"移动式Ｘ射线术中放疗系统","德国蔡司","低能Ｘ射线电离室","ｐｔｗ３４０１３",1]
[23,"EndoPat血管内皮功能测试仪","ITAMAR MEDICAL","气电导管","pneumatic tubing probe",1]
[24,"电针仪","汕头市医用设备厂","电针仪输出线","6805-AII","40"]
[25,"二氧化碳培养箱","美国NUAIRE","过滤器","RF566","3"]
[26,"二氧化碳培养箱","美国NUAIRE","滤膜","X-980366","3"]
[27,"二氧化碳培养箱","美国NUAIRE","二氧化碳泵","X-999347-05","1"]
[28,"微动力手术系统","美国史赛克","摆锯手柄","5400-031-000","1"]
[29,"组织脱水机","德国徕卡","蜡缸","14042230665","1"]
[30,"彩色打印机","HP惠普","硒鼓粉盒","CP1025(4件套)","1"]
[31,"干燥柜","重庆优玛","温度控制器","YLFT-20V-YM线长两厘米黑色软线","1套"]
[32,"干燥柜","重庆优玛","横流风机","LRC60300A22-BF","2台"]
[33,"干燥柜","重庆优玛","横流风机","LRC60420A22-BF","1台"]
[34,"干燥柜","重庆优玛","门封条","110800cm5","1根"]
[35,"干燥柜","重庆优玛","PTC加热器","495x26x29.5-1500w","4根"]
[36,"干燥柜","重庆优玛","固态继电器","ELS4850，50A，4-32","3个"]
[37,"干燥柜","重庆优玛","中效过滤器","369*106*46","1个"]
[38,"干燥柜","重庆优玛","装饰板","70N01.01.05-05","1个"]
[39,"干燥柜","重庆优玛","断路器","IC65N-c32A","1个"]
[40,"干燥柜","重庆优玛","漏电保护附件","VIGIC-6-4P-40A-30MA-ELE","1个"]
[41,"干燥柜","重庆优玛","橡胶线","3*4+2*2.5","3米"]
[42,"干燥柜","重庆优玛","开关电源","rs-15-24","1个"]
[43,"干燥柜","重庆优玛","栅栏连接端子","YLLZ-250","1个"]
[44,"干燥柜","重庆优玛","整机耐热线束",null,"1套"]