{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.7.30"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"全自动生化分析仪","日本贝克曼","SENSOR ASS Y6","MU7634",1]
[2,"开关电源","惠普","Z800工作站电源","Z800DPS-1050DB A",1]
[3,"过氧化氢低温等离子","山东新华","油雾过滤器","过氧化氢低温等离子","4"]
[4,"过氧化氢低温等离子","山东新华","过氧化氢过滤器","过氧化氢低温等离子","4"]
[5,"过氧化氢低温等离子","苏州惠丰油润材料有限公司","真空泵油","HFV—M","20"]
[6,"清洗机","北京白象","水位开关","550专用",1]
[7,"清洗机","北京白象","气弹簧","550专用",2]
[8,"清洗机","北京白象","钢丝绳","550专用",2]
[9,"清洗机","北京白象","挡块","550专用",4]
[10,"清洗机","北京白象","小挡块","550专用",4]
[11,"清洗机","北京白象","QPQ系列贴膜","550专用",1]
[12,"离心机","赛默飞","离心机电机",70902030,2]
[13,"离心机","赛默飞","密封圈",14047634172,2]
[14,"酸化水","山东康辉","酸泵",null,1]
[15,"热吹风干机","广州一心","压力开关",null,1]
[16,"动态脑电记录盒","英国lifelines","读卡器","/","5个"]
[17,"多普勒诊断系统","美国安诺","多普勒探头","Vista AVS","1个"]
[18,"微动力手术系统","美国史赛克","往复锯手柄","5400-037-000","1"]
[19,"空气消毒机","山东新华","活性炭版","YKX.J-B-600","3套"]
[20,"空气消毒机","山东新华","活性炭版","YKX.J-B-800","8套"]
[21,"空气消毒机","山东新华","高压静电场","YKX.J-B-600","3套"]
[22,"空气消毒机","山东新华","高压静电场","YKX.J-B-800","8套"]