{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.08.12"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"碎石清石系统","瑞士 EMS","手控器维修","PN3","1","潘文才"]
[2,"灭菌器","美国SFS","蒸汽调压稳压阀      （带气水分离功能）","GP-2000 DN40 2.0MP","1","魏志斌"]
[3,"胎监工作站","广州三瑞","主机底板","/",1,"吕思敏"]
[4,"脑功能监护仪","美国尼高力","脑电电极线","1.5米","25根","吕思敏"]
[5,"脑功能监护仪","美国尼高力","硬盘","/",1,"吕思敏"]
[6,"脑功能监护仪","美国尼高力","序列号","/",1,"吕思敏"]
[7,"手术显微镜","瑞士徕卡","氙灯","Y1916",1,"吕思敏"]
[8,"麻醉系统","Ohmeda","蓄电池","NP12-12T","2","王晴"]
[9,"电子胆道镜","PENTAX","维修电子胆道镜","ECY-1575K","1","王晴"]
[10,"除颤仪","ZOLL","电池","CR17345","10","王晴"]
[11,"呼吸机","Hamilton","蓄电池","KY004",1,"王晴"]
[12,"冷光源","Olympus","氙灯","MAJ-1817",4,"王晴"]
[13,"冷光源","Olympus","氙灯","MD-631",1,"王晴"]
[14,"电子支气管镜","Olympus","维修电子支气管镜","BF-Q290",1,"王晴"]
[15,"电子支气管镜","Olympus","维修电子细支气管镜","BF-P290",1,"王晴"]
[16,"电切镜","ScanMed","维修电切镜","SMNKJ 25°",1,"王晴"]
[17,"电切镜内鞘管","ScanMed","陶瓷绝缘先端","SMNKJ",1,"王晴"]
[18,"椎间孔镜","Joimax","维修椎间孔镜","FS6342181C",1,"王晴"]
[19,"关节镜","美国施乐辉","维修关节镜",72202087,1,"王晴"]
[20,"电子支气管镜","FUJIFILM","维修电子支气管镜","EB-270S",1,"王晴"]
[21,"电切镜","ScanMed","维修电切镜","SMNKJ 30°",1,"王晴"]
[22,"电切镜","ShenDa","维修电切镜","30°",1,"王晴"]
[23,"电切镜","/","维修电切镜","30°",1,"王晴"]
[24,"自动颗粒包装机","天津汉顿","色标传感器","CNHENW\nKS-C2WA","2","王晴"]
[25,"牙科综合治疗台","/","气动马达","FX205-M4","4","胥川"]
[26,"牙科综合治疗台","卡瓦","薄膜面板",10062532,"2","胥川"]
[27,"超声骨刀","赛法登特","保养包","SBP0700","2","胥川"]
[28,"血液透析机","金宝","水位开环","K40135002",2,"胥川"]