{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":51,"n_cols":7,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.08.19"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"离心机","Eppendor","主板","5810R","1"]
[2,"离心机","Eppendor","门锁电机","5810R","2"]
[3,"离心机","Eppendor","门锁电机","5810R","2"]
[4,"离心机","Eppendor","显示面板","5430R",1]
[5,"手术器械","杭州市桐庐医达","电动马达维修","DZ型","1"]
[6,"流式细胞分选仪（FACSAriaII）","美国 BD","喷嘴","80um","1"]
[7,"腹部动态三维彩色多普勒超声波诊断仪","美国GE","经阴道容积探头","RIC5-9-D","1"]
[8,"高频电刀","上海沪通","中性电极线",null,"5"]
[9,"二氧化碳培养箱","美国Thotmo","HEPA过滤芯",760175,1]
[10,"显微镜","徕卡","卤素灯","12V/30W卤素灯","10"]
[11,"显微镜","奥林巴斯","卤素灯","6V/30W卤素灯","5"]
[12,"/","/","卤素灯","6V20W，64250型",100]
[13,"/","/","卤素灯","6V30W，64265型",100]
[14,"/","/","卤素灯","12V30W，64261型",100]
[15,"/","/","焊锡丝","0.8MM（日本进口），山崎，500g",20]
[16,"/","/","电源线","3米",100]
[17,"/","/","电源线","8字（2米）",50]
[18,"/","/","清洗剂","小，200ML",20]
[19,"/","/","电子镇流器","EB-C136TLD220",100]
[20,"/","/","热缩管","各种规格φ1-4，200米/圈，φ5-6，100米/圈） 红，红色多φ4",7]
[21,"/","/","热缩管","各种规格φ1-4，200米/圈，φ5-6，100米/圈） 黄，黄色多φ5",7]
[22,"/","/","热缩管","各种规格φ1-4，200米/圈，φ5-6，100米/圈） 蓝",6]
[23,"/","/","水晶头","8针，超五类",100]
[24,"/","/","电话线","黑色，2米",100]
[25,"/","/","二芯线","RVV2*0.3,足100米/圈",2]
[26,"/","/","电工胶布","各种颜色 红、黑、黄、蓝，9米",100]
[27,"/","/","标签","方形、套管形",1000]
[28,"/","/","排线","6个颜色，20M",10]
[29,"/","/","网线","超五类",1]
[30,"/","/","实验导线","各种颜色 红、黑、黄、蓝，公对公，长度：20mm",1000]
[31,"/","/","电子线","0.5*100，红、黄、黑、蓝、白",10]
[32,"/","/","补漏胶带","130cm*10cm",20]
[33,"/","/","整流二极管","10A100v",20]
[34,"/","/","螺旋绕线管","各种规格型号，\n电脑束线管∮4-∮30，（4mm,20米/条；8mm，12米/条；10mm，10米/条；12mm，8米/条",100]
[35,"/","/","锂电池","美国金霸王CR123A/3V",20]
[36,"/","/","无影灯灯座","DBMG913",50]
[37,"/","/","电源线","1.5m，电脑电源线",100]
[38,"/","/","纽扣电池","CR2032",50]
[39,"/","/","纽扣电池","CR2025",50]
[40,"/","/","AB胶",null,20]
[41,"/","/","502胶",null,20]
[42,"/","/","双面胶","泡沫，1.5*3mm",5]
[43,"/","/","双面胶","泡沫，2*3mm",5]
[44,"/","/","透明胶带","宽：5.5，透明",20]
[45,"灭菌器","山东新华","密封圈",3550,"20"]
[46,"离心机","美国Thermo","离心机主板",70904687,"1"]
[47,"离心机","美国Thermo","炭纤维转子48*2",75003664,"1"]