{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.08.26"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"手术无影灯","/","环形变压器","225VA 24v9.37A",1]
[2,"玻切机","爱尔康","电源","PS2469Y",1]
[3,"牙科综合治疗台","NSK","手机维修","PANAMAX M4",100]
[4,"水处理","/","滤芯","5um 20 寸",100]
[5,"牙科综合治疗台","/","手机尾管","/",10]
[6,"牙科综合治疗台","/","三用枪","/",10]
[7,"灭菌器","/","打印机色带","erc-9",10]
[8,"打印机转印单元组件","/","/","/",1]
[9,"打印机转印单元组件","/","/","/",1]
[10,"打印机进纸组件","/","/","/",1]
[11,"监护仪","深圳迈瑞","主板","T8",2]
[12,"UPS铅蓄电池","SHIMASTU","铅蓄电池","NP7-12","2"]
[13,"直线加速器","医科达","MLC控制组件",1028217,"1"]
[14,"直线加速器","医科达","PDG电路板",1020850,"1"]
[15,"直线加速器","医科达","灯丝组件",1007897,"1"]
[16,"直线加速器","医科达","MCL马达驱动电路板",45133909025,1]
[17,"提取浓缩机组","华联","中药提取浓缩机组配套罐漏水维修",null,"1"]
[18,"电子胃镜","奥林巴斯","高清电子胃镜","GIF-HQ290","1"]
[19,"呼吸机","瑞士哈美顿","呼气阀",157200,"1"]
[20,"内窥镜微创手术系统","德国Joimax","摄像电缆","CSCHD8000P","1"]
[21,"内镜清洗消毒工作站","杭州迈尔","一批配件","NQG-2000",1]
[22,"呼吸机","/","模拟肺","国产",6]
[23,"麻醉机","深圳迈瑞","监控板","115-051193-00",2]
[24,"麻醉机","深圳迈瑞","流量计组件","801-0621-00195-00",2]
[25,"电子腹腔镜系统","Storz","光纤","495TIP",2]
[26,"电子腹腔镜系统","Stryker","光纤","233-065-010",2]
[27,"呼吸机","瑞士哈美顿","流量传感器","兼容",1]
[28,"超声雾化器","德国百瑞","活塞片","/",1]
[29,"超声雾化器","德国百瑞","黑接头","/",1]
[30,"体外循环机","Sorin","泵盖","单/双",11]
[31,"体外循环机","Sorin","蓄电池"," LC-XD1217PG",2]
[32,"体外循环机","Sorin","触摸屏","97-103-617",2]
[33,"电子十二指肠镜","PENTAX","堵头","/",1]
[34,"电子十二指肠镜","PENTAX","灌流器","/",1]
[35,"电子十二指肠镜","日本富士","清洗包","CA612",1]