{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.8.6"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"纯水机","上海力康","前置过滤砂","袋",8,"程游"]
[2,"纯水机","上海力康","前置过滤碳","袋",6,"程游"]
[3,"纯水机","上海力康","前置过滤树脂","袋",10,"程游"]
[4,"纯水机","上海力康","Ro膜",4040,4,"程游"]
[5,"纯水机","上海力康","纯化树脂","1L",120,"程游"]
[6,"纯水机","奥凯龙","RO膜",3012,2,"程游"]
[7,"纯水机","奥凯龙","前置碳芯","20寸",1,"程游"]
[8,"纯水机","奥凯龙","前置滤芯","20寸1um",1,"程游"]
[9,"纯水机","奥凯龙","前置滤芯","20寸5um",1,"程游"]
[10,"纯水机","奥凯龙","纯化树脂","1L",15,"程游"]
[11,"纯水机","天创","高压泵",330,1,"程游"]