{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.09.09"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"空气压缩机","阿特拉斯·科普柯","空滤芯、油分芯、轴封等","一批","1"]
[2,"超声诊断仪","深圳开立","PC小键盘","2150-00024","1"]
[3,"超声诊断仪","深圳开立","超声探头","3C-A","1"]
[4,"呼吸机","德尔格","流量传感器",8403735,"2盒"]
[5,"呼吸机","哈美顿","流量传感器",281637,"5个"]
[6,"湿化器","费雪派克","加热丝连接线","900MR805","2根"]
[7,"新生儿呼吸机","Fabian","主板",181201,"1块"]
[8,"新生儿呼吸机","Fabian","前面板",122212,"1块"]
[9,"新生儿呼吸机","Fabian","氧电池","OOM204","3个"]
[10,"新生儿呼吸机","SLE","充电电池组","M0901","1组"]
[11,"新生儿呼吸机","SLE","氧电池","MAX-250B","2个"]
[12,"无创呼吸机","PHILIPS","空气过滤膜片","V60","2盒"]
[13,"水泵","OLYMPUS","泵头","OFP-2","1个"]
[14,"纤支镜","PENTAX","控制板","BS-LL1","1块"]
[15,"光源","FUJINON","卤素灯","150W,15v","1个"]
[16,"光源","OLYMPUS","氙灯","MD-631","2个"]
[17,"净化工作台(SW-CJ-2FD)","苏州苏洁","风机","/","1"]
[18,"研磨细胞破碎仪（Precellys24）","法国 Bertin","密封圈","SP03119-810-NC003.0","1"]
[19,null,null,"真空压盖梳","SP03119-810-NC009.0","1"]
[20,"酸度计（PP-15E）","德国赛多利斯","电极","P56",1]
[21,"流式细胞仪","贝克曼","样本头组件",6807297,1]
[22,"流式细胞仪","贝克曼","电磁阀组件","7000555，FRU",1]