{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.09.02"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"监护仪","/","监护仪配件","兼容","一批"]
[2,"牙科治疗台","KAVO","手机尾管","专用",5]
[3,"牙科治疗台","KAVO","三用枪","专用",5]
[4,"高频电刀","爱尔博","中性电极线","专用",5]
[5,"板层刀","/","手柄维修","/",1]
[6,"流式细胞分选仪（FACSAriaII）","美国 BD","保养套件","/","1"]
[7,"旋转蒸发器（RE-52A）","上海亚荣","恒温水浴锅","B-220",1]
[8,"全身型双能X线骨密度仪","GE","横轴同步皮带","5M-9mm","5M"]
[9,"心血管照影系统","飞利浦","灯珠","24v-50w","10"]
[10,"折光仪","上海佳航","主人机屏幕","折光仪专配","1"]
[11,"折光仪","上海佳航","校正",null,"6"]
[12,"超声支气管镜系统","OLYMPUS","维修超声电子支气管镜","BF-UC260F-OL8","1"]
[13,"全自动气腹机","Stryker","气腹针","Z0701-01","2"]
[14,"医用内窥镜冷光源","STORZ","光纤","495TIP","1"]
[15,"呼吸机","AVEA","氧电池","/",1]
[16,"呼吸机","MAQUET","湿化器","MR810",2]
[17,"电子鼻咽喉镜","日本富士","维修电子鼻咽喉镜","ER-530S2",1]
[18,"可视喉镜","珠海迈德豪","显示屏","M43",1]
[19,"无创呼吸机","PHILIPS","主板","/",1]
[20,"呼吸机","EVITA-4","氧电池","/",1]
[21,"呼吸机","VELA","氧电池","/",1]
[22,"呼吸机","MAQUET","氧电池","/",2]