{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.09.29"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"心电图机","深圳理邦","心电图机主板",null,1]
[2,"心电图机","深圳理邦","轴承",null,1]
[3,"数字X线摄影系统","迈瑞","工作站","M8000t",1]
[4,"辐射床","德尔格","电源板",8290686,1]
[5,"纯水机","奥凯龙","RO膜",3012,2]
[6,"纯水机","奥凯龙","前置碳芯","20寸",1]
[7,"纯水机","奥凯龙","前置滤芯","20寸1um",1]
[8,"纯水机","奥凯龙","前置滤芯","20寸5um",1]
[9,"纯水机","奥凯龙","纯化树脂","1L",15]
[10,"纯水机","奥凯龙","前置滤芯桶","20寸",1]
[11,"手术导航系统","美敦力","系统计算机",9735225,1]
[12,"O型臂移动CT","美敦力","电池组","BI71000125",5]
[13,"O型臂移动CT","美敦力","O型臂IAS主机电脑系统","BI71000112",1]
[14,"O型臂移动CT","美敦力","粗线缆（连接MVS和IAS的粗线缆与接口）","BI71000475",1]
[15,"全自动倒置荧光显微镜","奥林巴斯","汞灯灯泡","ush103ol",1]
[16,"全自动倒置荧光显微镜","奥林巴斯","电动光闸","LX2-SHA",1]
[17,"通用配件","/","通用配件","/","一批"]
[18,"牙科治疗台","KAVO","卤素灯","H3",10]
[19,"高频电外科系统","爱尔博","升级内镜切割软硬件","专用",1]
[20,"高频电外科系统","爱尔博","氩气电极适配器",20132227,2]
[21,"心电分析系统","麦迪克斯","吸球","MECG-300Q",1]
[22,"无创呼吸机","飞利浦","按键板","原装",2]
[23,"呼吸机","迈柯唯","氧电池","兼容",1]
[24,"内镜主机","奥林巴斯","CR板","CV-290",1]
[25,"电子输尿管镜","奥林巴斯","维修电子输尿管软镜","URF-V",2]
[26,"电子支气管镜","奥林巴斯","维修电子支气管镜","BF-260",1]
[27,"输尿管肾镜","狼牌","维修输尿管肾镜",8703.534,3]
[28,"呼吸机","哈美顿","流量传感器","兼容",15]
[29,"内窥镜冷光源","STORZ","光纤","国产兼容",2]
[30,"手术显微镜","瑞士徕卡","驱动板","OH5",1]
[31,"手术显微镜","pentero900","镜内投射模块","/",1]
[32,"手术显微镜","pentero900","内存条","g",2]
[33,"眼底激光","蔡司","保护滤光片","000000-1244-567",1]
[34,"显微镜","奥林巴斯","汞灯灯泡","ush1030l",1]
[35,"显微镜","奥林巴斯","电动光闸","ZX2SHA",1]
[36,"DR","迈瑞","平板探测器（维修）","4343R",1]
[37,"二氧化碳激光治疗仪","金莱特","增压泵","JLT-100B",1]