{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.10.21"]
["序号","设备信息",null,"配件信息"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"多功能培养箱","美国GE","            暖箱升降组件                （需要厂家安装调试）","giraffe",1]
[2,"全自动核酸提取仪","重庆中元浩吉","移液臂力加样针抓取感应器","exm9600",1]
[3,"便携式彩色多普勒超声系统","深圳迈瑞","凸阵探头","C5-2s",1]
[4,"牙科治疗台","KAVO","薄膜面板","/",20]
[5,"自动组织脱水机","徕卡","密封圈",14049554934,1]
[6,"自动组织脱水机","徕卡","温度传感器套件",14049559148,1]
[7,"自动组织脱水机","徕卡","温度传感器套件",14049559149,1]
[8,"PCR仪","美国百乐","PCR旋钮","/",2]
[9,"听力计","美国GSI","骨导应答器","/",1]
[10,"听力计","美国GSI","转接口","/",2]
[11,"监护仪","深圳科曼","血压板","C60",2]
[12,"胎监工作站","广州三瑞","电源板","/",1]
[13,"手术显微镜","徕卡","数据卡","720OH5",1]