{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6],[4,1,11,1],[12,1,14,1]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.10.28"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"手术室层流净化机组","/","初效过滤器","594*594*40","55"]
[2,null,"/","初效过滤器","594*287*40","28"]
[3,null,"/","初效过滤器","594*594*96","114"]
[4,null,"/","初效过滤器","594*287*96","58"]
[5,null,"/","中效过滤器","594*594*550*8P","100"]
[6,null,"/","中效过滤器","594*287*550*4P","50"]
[7,null,"/","亚高效过滤器","592*592*295","10"]
[8,null,"/","亚高效过滤器","592*287*295","2"]
[9,"门诊眼科手术室层流净化工程","/","高效过滤器","1220*610*70","5"]
[10,null,"/","液槽式高效过滤器","524*524*90","4"]
[11,null,"/","液槽式高效过滤器","360*360*90","7"]
[12,"手术室层流净化机组","/","西门子温湿度传感器","QFM2160","2"]
[13,"陪护椅","/","陪护椅整张皮面翻新","/","43"]