{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.11.4"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"门诊眼科手术室层流净化机组","/","整改层流机组加装变频器模组","/","2套"]
[2,"普通病床","/","丝杆刹车轮","5寸脚轮，丝杆Φ16*32mm(长）；材质：钢叉、PU；性能：承重、静音","200个"]
[3,"/","/","黄铜棒","实心，Φ25mm","2米"]