{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.11.11"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"呼吸机","MAQUET","氧电池","兼容","1"]
[2,"呼吸机","Hamilton","氧气阀",394043,"1"]
[3,"呼吸机","Drager","蓄电池","12V，3.4Ah",4]
[4,"除颤仪","ZOLL","锂电池","CR123A",20]
[5,"电子胃镜","Olympus","维修电子胃镜","GIF-Q260J",2]
[6,"电子腹腔镜","Olympus","维修电子腹腔镜","A50002A",1]
[7,"电子胃镜","FUJIFILM","维修电子胃镜","EG-L590ZW",1]
[8,"无创呼吸机","PHILIPS","空气过滤膜","V60","1"]
[9,"麻醉机","深圳迈瑞","折叠囊","/",5]
[10,"酶标仪(i3X)","美国 MD","脉冲氙灯光源","PAX-10",1]
[11,"超声诊断仪","飞利浦","45356185467-PROG HD W/bkt 6.3.7.745,EMB","IU22",1]
[12,"超声诊断仪","飞利浦","453561854831-kit，EMBGC610GT and S-video Graphic CAR","IU22",1]
[13,"水处理器","dwi","滤芯","5UM30寸",100]
[14,"照射灯","/","灯泡","24v25W",20]
[15,"流式细胞分选仪（FACSAriaII）","美国 BD","外接气泵","/","1"]
[16,"血流变检测仪","北京众驰","中心轴","/",1]
[17,"血流变检测仪","北京众驰","宝石轴承","/",1]
[18,"离心机","长沙平凡","酶标仪转子","2*96",1]