{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":49,"n_cols":7,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6],[16,1,17,1],[16,2,17,2]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.11.25"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"生化分析仪（配套水机）","贝克曼","前置碳芯","20寸","1"]
[2,null,null,"前置滤芯","20寸1um","1"]
[3,null,null,"前置滤芯","20寸5um","1"]
[4,null,null,"纯化树脂","L","15"]
[5,null,null,"继电器","/","2"]
[6,null,null,"RO膜",3012,"2"]
[7,null,null,"RO膜桶",3012,"2"]
[8,"呼吸机","德尔格","电源模块","Savina","1"]
[9,"呼吸机","迈柯唯","PC2024板",6884905,"1"]
[10,"冷光源","STORZ","氙灯","175W","2"]
[11,"呼吸机","迈柯唯","氧电池","兼容","2"]
[12,"心血管造影机","GE","医用射线防护帘","/","1"]
[13,"荧光钙离子浓度成像系统","徕卡","LED光源","TL",1]
[14,null,null,"氙灯","150W",1]
[15,"洁牙机","EMS","手柄","PIEZON MASTER 700",1]
[16,"全自动清洗机","山东新华","液位开关","529专用","1"]
[17,"监护仪","迈瑞","采样管（鼻氧管）","/",100]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]