{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.12.7"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注(工程师名字)"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"超声诊断仪","百胜","processor主板","MYLAB30CV",1]
[2,"自动组织脱水机","徕卡","温度传感器套件",14049559148,1]
[3,"自动组织脱水机","徕卡","温度传感器套件",14049559149,1]
[4,"自动组织脱水机","徕卡","密封圈",14049554934,1]
[5,"蜡疗机","翔宇医疗","加热管","220V",1]
[6,"高温脉冲灭菌器","北京白象","密封圈","HS360",4]
[7,"高温脉冲灭菌器","北京白象","浮球开关","HS360",1]