{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.12.9"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"层流净化机组","/","高效过滤器","484*484*220","8"]
[2,"层流净化机组","/","高效过滤器","320*320*220","12"]
[3,"层流净化机组","/","高效过滤器","630*630*220","4"]
[4,"第二住院部手术室","/","LED灯条","45瓦110CM","20"]
[5,"层流净化机组","/","离心风机","3KW","1"]
[6,"层流净化机组","/","压差表","0-60pa","5"]
[7,"空调机组","/","断路器","100A","1"]
[8,"/","/","二氧化碳减压器","YQT-731","5"]