{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.1.13"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"无影灯","德尔格","无影灯底座","dgm913","50个"]
[2,"无影灯","德尔格","无影灯灯泡","24v50w300小时","100个"]
[3,"电动手术床","无锡怡生","控制板（含上、下板）","Comfort300","1套"]
[4,"电动手术床","无锡怡生","蓄电池","6-DZM-12","2块"]