{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.1.13"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"洁牙机","啄木鸟","手柄线","usdk",4]
[2,"板层刀","AE3+M2","手柄维修","/",1]
[3,"洁牙机","品瑞","手柄","rpzh1",1]
[4,"骨密度仪","GE","同轴线",0.5,"20米"]
[5,"手术显微镜","蔡司","光纤","NC4",1]
[6,"冷光源","奥林巴斯","氙灯","MAJ-1817","1"]
[7,"超声雾化器","德国帕瑞","活塞","085G1205",1]
[8,"超声雾化器","德国帕瑞","气阀","085G1205",4]
[9,"超声雾化器","德国帕瑞","活塞片","085G1205","1"]
[10,"肾镜钳","WOLF","维修钳芯",8954.6808,5]
[11,"无创呼吸机","飞利浦","按键板",1058951,3]
[12,"呼吸机","德尔格","氧电池","OOM201","1"]
[13,"呼吸机","哈美顿","呼气阀膜",151233,"5"]
[14,"超声诊断仪","GE","探头线维修","/",1]
[15,"包埋机","徕卡","制冷系统控制板",14038879472,1]
[16,"包埋机","徕卡","排风扇套件",14038879690,1]
[17,"二氧化碳培养箱","美国NUAIRE","二氧化碳泵","/",1]
[18,"倒置荧光相差显微镜","徕卡","液态导光","EL6000/2M",1]
[19,"阴道镜","江苏锦源","阴道镜支架","/",1]
[20,"生物安全柜","苏州佳宝","生物安全柜盖板","/",1]
[21,"灭菌器","加拿大大赛康","打印机","STAIM-58IVS",3]
[22,"离心机","赛默飞","M20酶标仪转子",75003624,1]