{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.1.18"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"水处理机","/","20寸PP滤芯","1um",50]
[2,"水处理机","/","20寸PP滤芯","5um",50]
[3,"水处理机","/","20寸压缩活性炭滤芯","/",50]
[4,"全自动酶免工作站","烟台艾德康","黄排线","14针",1]
[5,"电子鼻咽喉镜","日本富士","维修电子鼻咽喉镜","ER-530S2",1]
[6,"关节镜","美国施乐辉","维修关节镜",72202087,4]
[7,"超声电子支气管镜","奥林巴斯","维修超声电子支气管镜","BF-UC260F-OL8",1]
[8,"呼吸机","凯迪泰","氧电池","OOM202",1]
[9,"呼吸机","德尔格","流量传感器线缆",8414028,1]