{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.1.28"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"OCTAVIUS 729","德国培德维","维修","/",1]
[2,"水处理机","上海力康","前置滤芯","20寸1um",2]
[3,"水处理机","上海力康","前置滤芯","20寸5um",2]
[4,"水处理机","上海力康","前置滤芯筒","20寸",2]
[5,"水处理机","上海力康","纯化树脂","1L",60]
[6,"水处理机","上海力康","U-PVC管子、阀门","DN20",1]
[7,"生化分析仪","美国贝克曼","前置滤芯","20寸1um",2]
[8,"生化分析仪","美国贝克曼","前置滤芯","20寸5um",2]
[9,"生化分析仪","美国贝克曼","前置碳芯","20寸",2]
[10,"生化分析仪","美国贝克曼","纯化树脂","1L",15]
[11,"模拟定位机CT","飞利浦","ACS(扫描床水平运动控制器)",null,1]