{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.2.17"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"冷光源","STORZ","氙灯","300W",1]
[2,"冷光源","STORZ","氙灯","175W",1]
[3,"百克钳","爱尔博","钳芯","20195-194",1]
[4,"超声雾化器","德国百瑞","气缸","用于085G1205型",1]
[5,"超声雾化器","德国百瑞","活塞片","用于085G1205型",1]
[6,"超声雾化器","德国百瑞","气阀","用于085G1205型",2]
[7,"冷光源","奥林巴斯","氙灯","MAJ-1817",1]
[8,"呼吸机","德尔格","流量传感器",8403735,"2盒"]
[9,"呼吸机","PHILIPS","流量传感器",1054307,1]
[10,"呼吸机","PHILIPS","涡轮",1055434,1]
[11,"呼吸机","PHILIPS","锂电池",1076374,1]
[12,"气罐","无","弹簧微启式安全阀","A27T-16",1]
[13,"动脉硬化检测仪","欧姆龙","上肢袖带","BP-203RPEIII",1]
[14,"动脉硬化检测仪","欧姆龙","下肢袖带","BP-203RPEIII",1]
[15,"超纯水系统","密理博","电源板","ZF3000433",1]
[16,"超纯水系统","密理博","预处理柱","PR0G0T0S2",1]
[17,"超微量紫外分光光度计","热电","USB通讯模块","ND2000USB",1]
[18,"微生物鉴定药敏系统","美国BD","轮圈","/",1]
[19,null,null,"UV灯","/",1]
[20,"水处理器","金宝","树脂罐",1865,1]