{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,1,2,2],[2,3,2,5]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.2.23"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[1,"冷光源","美国史赛克","氙灯","X8000",2]
[2,"呼吸机","德尔格","流量传感器",8403735,2]
[3,"内镜水泵","奥林巴斯","脚踏","MAJ-1110",3]
[4,"超声治疗胃镜","奥林巴斯","维修超声治疗胃镜","GF-UCT260",1]
[5,"电子输尿管镜","奥林巴斯","维修电子输尿管镜","URF-V",1]
[6,"无创呼吸机","美国伟康","流量传感器","/",1]
[7,"呼吸机","德尔格","蓄电池","日本松下/LC-R123R4",6]
[8,"冷光源","奥林巴斯","氙灯","MAJ-1817",3]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]