{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.2.24"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"麻醉机","深圳迈瑞","电子流量计","801-0621-00195-00",1]
[2,"麻醉机","北京谊安","电子流量计",122006793,1]
[3,"超声雾化器","德国百瑞","活塞","用于085G1205机型",1]
[4,"超声雾化器","德国百瑞","气阀","用于085G1205机型",2]
[5,"呼吸机","德尔格","蓄电池","日本松下/LC-R123R4",2]
[6,"多导睡眠记录仪","澳大利亚Compumrdics Limited","热敏口鼻气流传感器","用于Somte机型",1]
[7,"多导睡眠记录仪","澳大利亚Compumrdics Limited","胸式呼吸绑带","用于Somte机型",1]
[8,"多导睡眠记录仪","澳大利亚Compumrdics Limited","腹式呼吸绑带","用于Somte机型",1]
[9,"呼吸机","迈柯唯","PC1772板",6884905,1]
[10,"血管内皮功能测试仪","以色列Itamar Medical","气电导管","Pneumatic Tubing Probe",2]
[11]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]