{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.3.3"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"普通病床","/","丝杆刹车轮","5寸脚轮，丝杆Φ16mm*32；360度可旋转，材质：钢叉、pu、性能：承重，静音耐磨","200个"]
[2,"护理车","/","丝杆万向轮","4寸脚轮，丝杆Φ12mm*32；材质：钢叉、橡胶、性能：承重，静音耐磨","100个"]
[3,"护理车","/","丝杆万向刹车轮","4寸脚轮带刹车，丝杆Φ12mm*32；材质：钢叉、橡胶、性能：承重，静音耐磨","100个"]
[4,"/","/","空气二级减压箱","/","1套","需看现场"]
[5,"/","/","空气管道过滤器","/","1套","需看现场"]
[6,"医用气体设备带","/","设备带新增及旧设备带移装材料","需看现场确定（含气源终端，床头灯，电源插座及管路电线等）","1批","需看现场（超声科）"]
[7,"/","/","气体高压软管","12mm*8mm（耐高压医用）","100米"]
[8,"医用气体系统真空泵","西门子","交流接触器","3TF49","1个"]