{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.3.3"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"甲状腺功能测定仪","科大创新","探头","MN-6110",1]
[2,"牙种植机","瑞典NOBEL BIOCARE","脚踏开关","瑞典NOBEL BIOCARE",1]
[3,"除颤监护仪","日本光电","电池","TEC-5521C /12V，2800mAh",1]
[4,"激光治疗机","吉林科莫","微型高速光学扫描振镜总成（需要厂家安装调试）","SD-1000",1]
[5,"数字X线摄影系统","迈瑞","球管","E7252X",1]
[6,"手术动力装置","重庆西山科技","软轴","RZ5A",2]
[7,"离心机","长沙平凡","支撑杆",null,2]
[8,"离心机","美国赛默飞","支撑杆",null,2]
[9,"低温等离子","韩国倍力曼","保养包",null,1]
[10,"二氧化碳培养箱","美国NUAIRE","湿度探头","/",1]
[11,"胎心监护仪","三瑞","胎心探头","/",2]