{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.3.16"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"超声雾化器","德国百瑞","活塞","用于085G1205机型",1]
[2,"超声雾化器","德国百瑞","气阀","用于085G1205机型",2]
[3,"内镜光源","美国史赛克","氙灯","220-201-000",1]
[4,"内镜光源","美国史赛克","高压模块","P23669",1]
[5,"高清摄像系统","美国史赛克","摄像头电缆","105-209-275",1]
[6,"高清摄像系统","美国史赛克","光纤","233-065-010",1]
[7,"电子胃镜","奥林巴斯","维修电子胃镜","GIF-Q260J",1]
[8,"呼吸机","德尔格","蓄电池","12V，3.4Ah",4]
[9,"牙科综合治疗台","通用","NSK弯机","NSK FX23",10]
[10,"牙科综合治疗台","卡瓦","喷粉洁牙手机","PROPHYflex4",1]
[11,"除颤仪","日本光电","电极板","TEC-7621C",2]
[12,"手术显微镜","蔡司","境内投射模块、内存条","/","1套"]
[13]
[]
[{"$nulls":6}," "]