{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.3.17"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"生化分析仪","美国贝克曼","树脂","1L",15]
[2,"生化分析仪","美国贝克曼","RO膜",3012,2]
[3,"手术导航系统","美国美敦力","电池",17330,1]
[4,"运动心电测试系统","美国MORIARA","急停开关","19/22mm",1]
[5,"运动心电测试系统","美国MORIARA","串口线","9针2m",1]
[6,"主动脉内球囊反搏泵","美国DATASCOPE","蓄电池","CS100",1]
[7,"CT模拟定位机","荷兰飞利浦","SV3移动激光灯控制器","SV016/CU",1]
[8,"培养箱","日本ASTEC","氧气传感器","/",3]
[9,"中央监护系统","迈瑞","交换机","16口全千兆",1]
[10,"超声诊断仪","迈瑞","脚踏采集","/",5]
[11,"手术动力装置","重庆西山科技","脊柱磨手柄维修","JMSB1",1]
[12,"胃食道24小时PH阻抗记录器","美国Sandhill","胃食道24小时PH阻抗记录器维修","ZepHr",1]
[13,"胃肠动力监测系统","美国Sandhill","食管ph-阻抗记录器维修","PHNS-24",1]
[14,"诱发电位仪","NATUS","掌上型肌电电刺激器","clavis",1]
[15,"水处理机","恒诺","石英砂","2-4mm","100公斤"]
[16,"水处理机","恒诺","活性炭滤料","10-24目","150公斤"]
[17,"水处理机","恒诺","软化树脂","001*7","280升"]
[18,"水处理机","恒诺","PP滤芯","40寸","5支"]
[19,"水处理机","恒诺","反渗透膜","BW30HRL E-4040","20支"]
[20,"床单位消毒机","四川奥杰","主板","Ryl-0105B",1]
[21,"清洗消毒机","北京白象","钢丝绳","550专用",4]
[22,"清洗机","山东新华","气缸","520专用",2]
[23,"清洗机","山东新华","二位五通阀","清洗机专用",1]