{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.3.24"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"脱水机","徕卡","温度传感器","asp6025",1]
[2,"脑电图机","四川智能电子","脑电电极线","20道导联",3]
[3,"监护仪","迈瑞","二氧化碳模块维修","T8",3]
[4,"输注泵质量检测仪","英国seaward","通道测量模块","EDC14011357",1]
[5,"荧光原位杂交系统","LVCIA","汞灯供电器","U-RFL-T",1]
[6,"荧光原位杂交系统","USH103OL","汞灯灯泡","USH103OL",1]
[7,"激光治疗机","MD01","多导体激光光纤","NS-BF-400",1]
[8,"激光治疗机","MD01","多道题激光手机","DEN-A",1]
[9,"洁牙机","邦沃","细线工作尖","PS01",5]
[10,"洁牙机","邦沃","碳纤维工作尖","C65",1]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]