{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.4.8"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"小儿胃镜","OLYMPUS","维修小儿胃镜","GIF-XP260N",1]
[2,"电子胃肠镜","OLYMPUS","水汽按钮","MH-438",50]
[3,"电子胃肠镜","OLYMPUS","防水盖","MH-553",5]
[4,"电子支气管镜","OLYMPUS","维修电子支气管镜","BF-260",2]
[5,"支气管镜","PENTAX","清洗刷","CS6015ST",2]
[6,"支气管镜","OLYMPUS","清洗刷","BW-15B",2]
[7,"雾化器","德国百瑞","黑接头","原装",10]
[8,"麻醉机","美国欧美达","氧电池","M-10",1]
[9,"呼吸机","—","湿化器","国产",8]
[10,"呼吸机","—","湿化器","MR810",2]
[11,"呼吸机","HAMILTON","氧电池","OOM202",2]
[12,"麻醉机","深圳迈瑞","监控板","WATO EX-65",1]
[13,"双源双定位碎石机","深圳惠康","水管","10*6.5","1卷"]
[14,"DR机","岛津","通讯板","COM I/F-2002 ASSY",1]
[15,"DR机","岛津","弹簧微启动式安全阀","A28H-10(40mm)",4]
[16,"DR机","岛津","弹簧微启动式安全阀","A28H-10(15mm)",0]
[17,"DR机","岛津","弹簧微启动式安全阀","A28H-10(20mm)",14]