{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.4.12"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"病人转运车","武汉江汉","中控轮","适配12705车原装轮","16个"]
[2,"手术床","迈瑞、威高、MAQUET","搁手架","万向，高度可调，通用","15个"]
[3,"手术床","迈瑞、威高、MAQUET","侧卧手架","万向，高度可调，通用","5个"]
[4,"手术床","迈瑞、威高、MAQUET","侧卧位定位系统","通用","2套"]
[5,"手术床","迈瑞、威高、MAQUET","肩部支撑架","通用","4套"]
[6,"空调","珠海格力","压缩机","QXFS-H446/R32","1台"]