{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.4.12"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"陪护椅","/","陪护椅整张皮面翻新","蓝色、PU皮","35张"]
[2,"普通病床","/","床垫","整张、全海绵、防水透气/1950*900*80（mm)","33张"]
[3,"层流净化机组","/","高效过滤器","484*484*220","15"]
[4,"层流净化机组","/","高效过滤器","320*320*220","6"]
[5,"层流净化机组","/","高效过滤器","630*630*220","21"]
[6,"自动门","/","自动门拉手",null,"2"]
[7,"电动手术床","德国MAQUET","蓄电池","181*167*76（mm)\n12V","2块"]
[8,"/","/","氮气减压器","YQD-6",2]
[9,"/","/","二氧化碳减压器","yqt-731",2]
[10,"/","/","减压器快速接头","6mm",4]
[11,"治疗柱","三丰医疗","氧气终端","美标",2]
[12,"治疗柱","三丰医疗","负压吸引终端","美标",2]
[13,"治疗柱","三丰医疗","空气终端","美标",2]