{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.4.18"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"裂隙灯","/","房角镜","/",2,"胥川"]
[2,"裂隙灯","/","三面镜","/",2,"胥川"]
[3,"裂隙灯","/","视网膜镜","/",2,"胥川"]
[4,"裂隙灯","/","前置镜","/",2,"胥川"]
[5,"高频电灼仪","武汉高科","手柄","/",3,"胥川"]
[6,"高频电灼仪","武汉高科","刀头","/",6,"胥川"]
[7,"水处理","DWA","前滤芯","30寸20um",30,"胥川"]
[8,"水处理","DWA","前滤芯","30寸5um",30,"胥川"]
[9,"双源碎石机","深圳慧康","快速接头","10mm","1包","程游"]
[10,"纤维蛋白离心制造机","意大利创英","耦合部件","AIPRF",1,"王路路"]
[11,"纤维蛋白离心制造机","意大利创英","插座部件","/",1,"王路路"]
[12,"牙科手机","上海琪领","手机轴承","SR144TLZ",4,"王路路"]
[13,"牙科手机","进口","手机轴承","SR145TLZ",58,"王路路"]
[14,"高清电子腹腔镜","OLYMPUS","维修高清电子腹腔镜","WA50012A",1,"王晴"]
[15,"呼吸机","SLE","氧电池","MAX-250B",1,"王晴"]
[16,"电子支气管镜","OLYMPUS","维修电子支气管镜","BF-Q290",1,"王晴"]
[17,"电子输尿管软镜","OLYMPUS","维修电子输尿管软镜","URF-V",1,"王晴"]
[18,"胸腔镜系统","STORZ","高清摄像头连接线缆",22220055,1,"王晴"]
[19,"胸腔镜系统","STORZ","光纤","495NCS",5,"王晴"]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]