{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.4.12"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"双源双定位碎石机","深圳惠康","快速接头","10mm","1包"]
[2,"儿科感统训练器材","旺丰","精品横抱筒","90*28CM",1]
[3,"儿科感统训练器材","旺丰","精品竖抱筒","66*65CM",1]
[4,"儿科感统训练器材","旺丰","前庭平衡板独木桥","四色常规款",1]
[5,"牙科综合治疗台","卡瓦","球阀开关","AJ12",1]
[6,"牙科综合治疗台","卡瓦","进水电磁阀","AJ12",1]
[7,"牙科综合治疗台","卡瓦","脚踏开关","AJ12",1]
[8,"监护仪","迈瑞","新生儿袖带","3#",50]
[9,"监护仪","科曼","血压板","C60",2]
[10,"监护仪","科曼","主板","C60",1]
[11,"化学发光成像分析系统","BIO-RAD","荧光灯",1002827,1]
[12,"高效液相色谱仪","Waters","进样注射器驱动驱动组件","700012509",1]
[13,"高效液相色谱仪","Waters","样品管理器进样阀阀芯","700005236",1]
[14,"心电图机","GE","mac1200导联线","MAC1200",2]
[15,"心电图机","GE","mac1200吸球","MAC1200",2]
[16,"心电图机","GE","mac1200夹子","MAC1200",2]
[17,"输注泵质量检测仪","seaward","a通道测量模块","2000E",1]
[18,"离心机","GS150FX","角转头","550A",1]
[19,"离心机","ALLEGRAXC-30","电机悬架",961803,3]
[20,"离心机","21R","离心机转头",7500362,1]
[21,"显微镜","USH103OL","汞灯灯泡","USH103OL",1,"需要厂家安装"]
[22,"显微镜","U-RFL-T","汞灯供电器","U-RFL-T",1,"需要厂家安装"]
[23,"多功能培养箱","美国GE","加湿器组件","6600-0245-850",1,"需要厂家安装"]
[24,"多功能培养箱","美国GE","暖箱冰箱","6600-0216-850",1,"需要厂家安装"]
[25,"呼吸机","英国SLE","氧电池","MAX-250B",3]
[26,"鼻窦镜","德国史托斯","维修鼻窦镜","7220AA",1]
[27,"鼻窦镜","德国史托斯","维修鼻窦镜","7230BA",1]
[28,"耳镜","德国史托斯","维修耳内镜","1230AA",1]
[29,"呼吸机","瑞士FABIAN","常频前面板",122212,1]
[30,"呼吸机","瑞士FABIAN","主板",181201,1]