{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.5.10"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"全自动毛细管电泳仪","sebia","注射器拉杆","/",1]
[2,"全自动毛细管电泳仪","sebia","注射器马达","/",1]
[3,"全自动毛细管电泳仪","sebia","注射器密封圈","/",1]
[4,"麻醉机","深圳迈瑞","电子流量计","WATO EX-65",1]
[5,"麻醉机","深圳迈瑞","监控板","WATO EX-65",1]
[6,"光源","史赛克","按键板",105206292,1]
[7,"超声骨刀","意大利Silfradent","手柄","SURGYBONE",1]
[8,"监护仪","/","导联线等","兼容","一批"]
[9,"手术显微镜","/","杯灯","12v100w",5]
[10,"玻切机","爱尔康","手柄维修","8065750569 infiniti",1]