{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.5.12"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"全自动酶免工作站","烟台艾德康","压力传感器模块","ssc",1]
[2,"全自动酶免工作站","烟台艾德康","注射泵座A","ASP-BJ-08",1]
[3,"全自动组织处理机","莱卡","钻石刀维修","35°",1]
[4,"全自动组织处理机","莱卡","钻石刀","35°",1]
[5,"纯音测试仪","丹麦国际听力","TDH-39耳机导联线","TDH-39",2]
[6,"数字切片扫描仪","麦克奥迪","设备数据连接线","/",2]
[7,"监护仪","迈瑞","呼末二氧化碳模块","T8",3]
[8,"超声诊断仪","DC-6","探头维修","7L4A",1]
[9,"超声诊断仪","DC-7","探头维修","P42E",1]
[10,"手术显微镜","徕卡","数据卡","OSP","1套"]