{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.5.19"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"普通病床",null,"三折床垫","1950*900*80（mm）\n防水/半棕半海绵","102"]
[2,"层流净化机组",null,"初效过滤器","592*287*46","100"]
[3,"层流净化机组",null,"初效过滤器","490*590*46","12"]
[4,"层流净化机组",null,"中效过滤器","592*287*550*4P","100"]
[5,"层流净化机组",null,"中效过滤器","490*590*550*6P","12"]
[6,"单人无菌室",null,"单人无菌室围帘","专人专用型","3"]
[7,"/",null,"不锈钢方管","（304）40*20*1mm-6m/根","2根","可对切"]
[8,"/",null,"不锈钢条","Φ10mm-4m/根","1根","可对切"]
[9,"/",null,"钢棒","Φ27.5","3米"]