{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6],[12,1,16,1],[12,2,16,2],[12,6,16,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.5.26"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"牙科手机","NSK","手机轴承","pana max2",2]
[2,"牙科手机","NSK","手机机芯","Ti-max\nx450QD",3]
[3,"牙科手机马达","NSK","手机轴承","EX203",2]
[4,"牙科手机马达","NSK","手机轴承","FX205",1]
[5,"牙科手机马达","WH","手机轴承","RC-20",1]
[6,"牙科手机","进口","手机轴承","SR144TLZ",20]
[7,"牙科手机","国产","前轴承","/",1]
[8,"牙科综合治疗台","上海立珂","气动原件","上海德力西",2]
[9,"超纯水仪","Thermo","超滤柱",9.2005,2]
[10,null,null,"去离子柱",9.4011,2]
[11,null,null,"压力开关",15.0058,1]
[12,null,null,"三级前置过滤器","10寸通用",1]
[13,null,null,"恒压变频水泵","1WZB-25Z",1]
[14,"肺功能仪","德国耶格","氧气传感器","UFO 130-2C",1]
[15,"冷光源","北京凡星","电源板","/",1]
[16,"血氧饱和度监护仪","美国CASMED","放大器连接盒","MC-2030C",1]
[17,"呼吸机","德尔格","涡轮","Savina",1]
[18,"冷光源","STORZ","氙灯","PE300",1]
[19,"投射电子显微镜","型号HT7700","漏电保护断路器","NV-L22FYC",1]
[20,"投射电子显微镜","型号HT7700","漏电保护断路器","NV-L33GR",1]
[21,"电生理及血流动力学混合系统","ge","无创血压套件","/",2]
[22,"中药提取罐","/","温度器","/",5]
[23,"便携式超声","飞依诺","探头维修","G2-5C",1]
[null,"电泳仪","法国塞比亚","注射器马达","10051M03",1]
[null,"电泳仪","法国塞比亚","连接组件",40000262,1]
[null,"电泳仪","法国塞比亚","注射器活塞","10045334 A",1]