{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.7.12"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"主动脉内球囊反搏泵","迈柯唯","2500h 保养套件","CS100",1]
[2,"内镜清洗机","肯格王","电动球阀","DN15",3]
[3,"内镜清洗机","肯格王","高压水管螺纹管","F4-6",2]
[4,"内镜清洗机","肯格王","自动注液器灌流器","/",2]
[5,"内镜清洗机","肯格王","排液系统管件","PVC 50mm",1]
[6,"内镜清洗机","肯格王","去水器盖子","/",2]
[7,"内镜清洗机","德尔格","蓄电池","12V，3.4Ah",2]
[8,"呼吸机","哈美顿","主板",155461,1]
[9,"呼吸机","哈美顿","氧电池","OOM202",1]
[10,"连续血液动力学监测系统","爱德华","VIG2E系统检测模组",7324459,1]
[11,"超声骨刀系统","北京速迈","超声切骨手柄维修","呼吸机",1]
[12,"超纯水系统","Thermo","超滤柱",9.2005,1]
[13,"超纯水系统","Thermo","去离子柱",9.4011,1]
[14,"超纯水系统","Thermo","RO膜","75G",4]
[15,"超纯水系统","Thermo","三级前置过滤器","10寸通用",1]
[16,"皮肤治疗仪","GP908A","ARM组件","无",1]