{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["公示表","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.7.19"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"输注工作站","德国贝朗","输注泵夹板",34521560,1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}