{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.7.26"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"/","/","空调制冷剂","R22、22.7kg/瓶","8瓶"]
[2,"/","/","空调制冷剂","R32、7kg/瓶","4瓶"]
[3,"/","/","空调制冷剂","R410、10kg/瓶","3瓶"]
[4,"/","/","空调包扎带","约0.2*60mm-14米/卷","50卷"]
[5,"/","/","丁烷","280ml/瓶","12瓶"]
[6,"真空泵系统","佶缔纳仕","真空泵单向阀及控制系统改造维修","/","1项","需看现场确定维修改造方案"]
[7,"压缩空气系统","阿特拉斯","空压机大修保养","含（润滑油，滤芯，过滤器及维修包）","2台"]
[8,"臭氧灭菌器","/","臭氧灭菌器","J-K150-A","1"]
[9,"臭氧灭菌器","/","臭氧灭菌器","J-K150-A","1"]
[10,"自动门","/","电机","DK90","1"]
[11,"传递窗","/","磁力锁","桑玛X3","1"]