{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6],[6,1,9,1],[6,2,9,2],[6,6,9,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.9.7"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"动态脑电图系统","深圳博英","储存卡","SDHC CARD",5]
[2,"水处理","重庆立德","ro膜","陶氏4040",6]
[3,"PCR测定仪(CFX96)","Bio-Rad","热盖",10013073,1]
[4,null,null,"绝缘板","10008847-SVC",1]
[5,null,null,"关盖电机",10013083,1]
[6,null,null,"扫描头（维修）",10013071,1]
[7,"PCR测定仪","美国ABI","电源模块",4374647,1]
[8]
[9]
[10]