{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.9.27"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"牙科综合治疗台","意大利Anthos","人造皮革",null,"一批"]
[2,"超纯水系统","密理博","增压泵","ZF3000431",1]
[3,"显微镜","德国徕卡","紫外荧光激发滤块","无",1]
[4,"显微镜","德国徕卡","光纤","EL6000",1]
[5,"眼底激光治疗仪","法国光太","青光眼睫状体光凝探头","无",1]
[6,"冷光源","STORZ","氙灯","PE300",4]
[7,"无影灯","汕头福利","LED灯泡","/",4]
[8,"呼吸机","德尔格","氧电池","MX01049",6]
[9,"生化分析仪","贝克曼","ro膜",3012,2]
[10,null,null,"树脂","1L",15]
[11,"spect/ct","西门子","采集盒维修","/",1]
[12,"监护仪","迈瑞","呼末模块水槽","单槽、双槽",30]