{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.9.29"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"层流净化机组","/","低噪音净化离心风机","DW11-64-3.55","1"]
[2,"层流净化机组","/","交流接触器","CJX2-9","1"]
[3,"层流净化机组","/","橡胶减震器","60MM","4"]
[4,"层流净化机组","/","风机减震软件","430MMX360MM","1"]
[5,"液晶电视机","长虹","电源","长虹TUC7.820.00157001","65"]
[6,"液晶电视机","长虹","主板","长虹Juc7.820.00121070","20"]
[7,"液晶电视机","长虹","液晶屏","32寸","5"]
[8,"层流净化机组","/","皮带","SPA832","40"]
[9,"层流净化机组","/","皮带","SPA757","10"]
[10,"层流净化机组","/","皮带","SPA1357","20"]
[11,"层流净化机组","/","皮带","A710","7"]
[12,"层流净化机组","/","皮带","SPA800","30"]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]