{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.10.11"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"水处理器","上海力康","ro膜",3012,680,"程游"]
[2,"水处理器","上海力康","纯化树脂",8420,"45L","程游"]
[3,"二氧化碳培养箱","Thermo","高效过滤器","760175",4,"潘文才"]
[4,"PCR测定仪","美国ABI","电源模块",4374647,1,"潘文才"]
[5,"/","/","脑电（肌电）导联线  (三头鳄鱼夹电缆)","AC23-1500",6,"陈宣池"]
[6,"/","/","神经和肌肉刺激器用体表电极 （病人地线）","B-B1",2,"陈宣池"]
[7,"/","/","脑电（肌电）导联线 （鳄鱼夹电极）","AC2-1500",2,"陈宣池"]
[8,"/","/","神经和肌肉刺激器用体表电极 （刺激电极）","STIL1571",20,"陈宣池"]
[9,"空气压缩机","阿特斯拉","耗材配件","一批",1,"陈宣池"]