{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["胸外科专科手术器械"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"胸外科专科手术器械","index":0,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"merged":[[1,0,1,4],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[7,1,11,1],[7,2,11,2]]}
["附件2"]
["胸外科专科手术器械"]
["序号","挂网名称","数量（套）","组件名称","产品描述"]
["1","胸腔锲型器械包","5","海绵钳","长度320-340mm，弯有齿，1把/套"]
["2",null,null,"肺叶钳","长度320-340mm，弯有齿，1把/套"]
["3",null,null,"吸引管","长度360-370mm，弯，1根/套"]
["4",null,null,"打结器/推结器","长度330mm，1个/套"," "]
["5","胸腔镜器械包","5","海绵钳","长度320-340mm，弯，有齿/无齿 2把/套"]
["6",null,null,"止血钳","长度320-340mm，弯/角弯，5把/套"]
["7",null,null,"肺叶钳","长度320-340mm，弯有齿，1把/套"]
["8",null,null,"吸引管","长度360-370mm，弯，1根/套"]
["9",null,null,"打结器/推结器","长度330mm，1个/套"]