{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6],[6,1,9,1],[6,6,9,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.1.5"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"/","/","氧气终端插头","英标","7"]
[2,"/","/","空气终端插头","英标","7"]
[5,"医用气体工程真空泵机组","/","真空止回阀","/纳西姆dn80","2"]
[6,null,"/","pvc上水管","DN40","12米"]
[7,null,"/","PLC负压控制转换箱","ZQXY-01","1"]
[8,null,"/","负压压力传感器","PTS130","2"]
[9,"/","/","不锈钢抱箍","8-12mm","500个"]
[10,"病人转运车","武汉江汉","护栏支座","右拐 适配12705","20"]
[11,"病人转运车","武汉江汉","护栏固定支座","适配12705","20"]
[12,"病人转运车","武汉江汉","刹车脚踏","适配12705",10]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}