{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6],[8,1,21,1],[8,2,21,2]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.1.13"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"牙科综合治疗机","上海品瑞","手柄","RP-ZH1",2,"王路路"]
[2,"手术动力装置","重庆西山科技","软轴","RZ5a",5,"潘文才"]
[3,"婴儿培养箱","","电池","YP-90B（9V/500mAH）",3,"朱彬"]
[4,"CRRT","金宝","加温管",1092,1,"胥川"]
[5,"配件一批","配件一批","卤素灯","24V/150W",100,"胥川"]
[6,null,null,"卤素灯","24V/50W",100,"胥川"]
[7,null,null,"纽扣电池","CR2032",20,"胥川"]
[8,null,null,"纽扣电池","CR2025",20,"胥川"]
[9,null,null,"船型开关","KCD4/16A 250V 带灯2档6脚",20,"胥川"]
[10,null,null,"电话机","中诺G035",10,"胥川"]
[11,null,null,"蓄电池","12V，3.4Ah（松下LC-R123R4）",10,"胥川"]
[12,null,null,"小米头话筒",null,100,"胥川"]
[13,null,null,"磁控管","横向和竖向",20,"胥川"]
[14,null,null,"高压变压器",null,20,"胥川"]
[15,null,null,"两芯线","0.15平方",2,"胥川"]
[16,null,null,"三芯线","0.15平方",2,"胥川"]
[17,null,null,"充电电池","7号1.2V1000mwh",4,"胥川"]
[18,null,null,"9v电池","9v电池",10,"胥川"]
[19,"红外接种灭菌器","米其林贝尔","加热模块","MH-3000B",6,"魏志斌"]
[20,"离心机","贝克曼","电机悬架",961803,6,"魏志斌"]
[21,"离心机","贝克曼","液压杆",392198,1,"魏志斌"]
[22,"离心机","贝克曼","平衡传感器",392213,1,"魏志斌"]
[23,"离心机","美国THERMO","离心机主板",20150393,1,"魏志斌"]
[24,"离心机","美国THERMO","芯片",70904761,1,"魏志斌"]
[25,"离心机","美国THERMO","密封圈",14047634172,1,"魏志斌 "]