{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6],[5,1,12,1],[5,2,12,2],[13,1,15,1],[13,2,15,2]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.1.17"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"微生物药敏鉴定系统","BD","门锁","Phx100",1,"程游"]
[2,"全自动酶免工作站","艾德康","金属开关按钮","/",1,"程游"]
[3,null,null,"S电机","/",1,"程游"]
[4,null,null,"注射器","/",1,"程游"]
[5,null,null,"清洗头","/",1,"程游"]
[6,null,null,"管路(套)","/",1,"程游"]
[7,null,null,"夹管阀","/",1,"程游"]
[8,null,null,"黄排线","/",1,"程游"]
[9,null,null,"设备校准","/",1,"程游"]
[10,"离心机","美国THREMO","离心机主板",20150393,1,"魏志斌"]
[11,null,null,"制动器",20160352,1,"魏志斌"]
[12,null,null,"密封圈",1404763172,1,"魏志斌"]
[13,"心电图机","理邦","导联线","01.57.471876",2,"胥川"]
[14,"动脉硬化检测仪","欧姆龙","四肢袖带","BP-303RPEIII",1,"胥川"]
[15,"生化培养箱","上海一恒","按键板","LRH-70",1,"陈宣池"]