{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.1.19"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"层流净化机组","/","循环机组控制（柜）系统(含ABB变频器)","AHU402","1","主大楼手术室"]
[2,"层流净化机组","/","新风除湿机控制（柜）系统","CSC-02","1","主大楼手术室"]
[3,"层流净化机组","/","初效过滤器","592*592*95","16","铝框"]
[4,"层流净化机组","/","初效过滤器","592*287*95","4","铝框"]
[5,"层流净化机组","/","中效过滤器","592*287*534*4","4","铝框"]
[6,"层流净化机组","/","中效过滤器","592*592*534*8","16","铝框"]
[7,"层流净化机组","/","活性炭过滤器","592*592*300","16个","V型塑框"]